|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS EMPRESA: GTD PERU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: |  | Date | Referente |
| MATYSGER S.A.C |  | {{FECHA}} | INFORME #{{INFORME_NUM}} |

INFORME TECNICO # {{INFORME_NUM}}

EMPRESA 			:	GTD PERU

LOCAL				:	{{LOCAL}}

ENCARGADO			:	{{ENCARGADO}}

ASUNTO			:	{{ASUNTO}}

FECHA 				:	{{FECHA}}

TECNICO RESPONSABLE	:	{{TECNICO}}

- ANTECEDENTES:

{{DESCRIPCION}}

ACCIONES REALIZADAS:

| Revisión general del equipo | X | Sensores | x |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza general del equipo | X | Elementos de medición | x |
| Ajuste mecánico del equipo | X | Transformadores | x |
| Ajuste de bornes de conexión | X | Reles | x |
| Revisión del sistema de control | X | Filtros | x |
| Baterías | X | Condensadores | x |
| Tarjeta de fuente de alimentación | X | Accesorios | x |
| Tarjeta de protección | X | Arranque de equipo | x |
| Tarjeta de control | X | Pruebas en vacío de baterías | x |
| Tarjeta de medición y señalización | X | Prueba de baterías con carga | x |
| Paneles remotos | X | Instalación del equipo |  |
| Indicadores luminosos | x | Instalación Eléctrica |  |

- SECUENCIAS DEL MANTENIMIENTO:

- PASO Nª 1: 	Se procedió a realizar la transferencia de la carga del UPS a la red comercial mediante el tablero de Bypass.

- PASO N°2: Se procedió a destapar y verificar las baterías internas y externas del equipo UPS

- PASO Nª 3: Se   observó   las   tarjetas   internas   como:   inversor, control, displey, ventiladores del equipo UPS.

- PASO Nª 4: Se tomaron mediciones de las baterías  como: voltaje  modelo,  serie, fecha de elaboración.

|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS EMPRESA: GTD PERU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: |  | Date | Referente |
| MATYSGER S.A.C |  | {{FECHA}} | INFORME #{{INFORME_NUM}} |

- PASO Nª 5: Se realizó la limpieza general, interna y externa del equipo.

- PASO N°6: Se procedió a realizar la transferencia de carga de la Red Comercial hacia el UPS mediante el tablero Bypass

- PASO Nª 7: 	Fotografías del mantenimiento:

- DIAGNOSTICO:

{{DIAGNOSTICO}}

- CONCLUSIONES:

{{CONCLUSIONES}}

- MUESTRAS FOTOGRAFICAS